Приложение к Акту готовности МОУ «Рудновская ООШ» к 2018 / 2019 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Рудновская основная общеобразовательная школа от 14.11.2017г и № 1005-ПА |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием от 12.03.2012г. 66 АЕ № 229466 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 27.03.2012 г. 66 АЕ № 229692 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | № лицензии: 66Л01 №0006328 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 05 марта 2018г.,бессрочно 2) имеется ли приложение (приложения): да, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу 3) Виды реализуемых образовательных программ: общеобразовательная программа начального общего, основного общего образования, программа дополнительного образования детей и взрослых; 4) свидетельство об аккредитации 66 АО1 №0002011 от 28 февраля 2018г |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | - основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС), - основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС), - адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС ОВЗ), - адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС УО), - образовательная программа основного и среднего общего образования (ФК ГОС), - образовательная программа дополнительного образования (при наличии лицензии), - адаптированная образовательная программа (при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов). |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МОУ «Рудновская ООШ» на 2018-2023г. Приказ №42/1-од от 19.06.2018г |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется Педсовет от 31.05.2018г. № 3, приказ №31/1-од от 31.05.2018г |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1; 1; 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1; 8; 76 учащихся 0; 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | проектная допустимая численность обучающихся 190; 8; 76 человек; 0 человек; 0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация -1; Учителя-9; воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники-0; иные работники-11; 2) по факту: Администрация -1; Учителя-9; воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники-0; иные работники-11; 3) наличие вакансий -нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | нет |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | №12 от 30.07.2018 г. №16 от 30.07.2018 г. №17 от 30.07.2018 г. . |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 90% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | спортивный зал имеется, к занятиям готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | спортивное оборудование имеется, состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное №5 от 30.07.2018 г. №6 от 30.07.2018 г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | состояние стадиона, спортивной площадки удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | №6.08. от 30.07.2018 г. №10 от 30.07.2018 г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель учреждения обучен пожарному минимуму Удостоверение №223/17 Протокол №7 от 24.03.2017г 2)Тоскуева Н.В.- заместитель директора по УВР Удостоверение №0000161 Протокол №78 от 30.10.2015г 3)Проводится 4)Проводится 5) 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) первичных средств пожаротушения достаточно 6 шт. ОП2 , 4шт. ОП4 2)журнал учета средств имеется 3)проверка проведена |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1)АПС и система оповещения при пожаре имеется от 25.06.2018г б/н 2)имеется 15.06.2018г №325 3) Ирбитский отдел общероссийской общественной организации ВДПО №567 от 25.01.2018г 4) имеется, Тандем 2М, договор ООО «Актай-Мониторинг» №635-18-ТМО от 25.01.2018г.: 5) Хайруллина Светлана Камиловна 6)нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчёт от 16.02.2018г |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное, пожарный водоем исправен V =50м³ |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларации пожарной безопасности от 22.04.2010г.№65 218 867001-62-227 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | 01-04-05-09-03/1658 от 01.08.2017 г. 1)7 предписаний; 2) устраненных 5, частично устранено 1предписание; 3)1; 4)1; 5)имеется; 6) имеются |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1)04.05.2017г. 2)нет 3) обучены 100% сотрудников: 04.05.2017г.; июнь 2018г |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) столовая; 2) 100%; 3) Акт №8 от 30.07.2018г; 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой; - договоры на поставку продуктов питания Ключевское ПО, ООО «Аюкс», ОАО «Ирбитский молочный завод» Животноводческое сельскохозяйственной потребительский кооператив «Ускорение»; 5) 100% 6) Паспорт имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Имеется |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Свидетельство о состоянии измерений №020-222-2015 до 23.01.2020г от 13.04.2017г.ПК «Промвентиляция» |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Рудновский ФАП Договор с ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» № 31 от 09.01.2018г. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты |  |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | 100% |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)Имеется, исправно 2)ФГУП «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии РФ )Директор 4)Договор №6751800018 от 25.01.2018г. ФГУП «Охрана» Росгвардии |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Дежурный учитель, дежурная уборщица Сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется Удовлетворительное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется; 2) 2 (в том числе:1 шт. внутри здания организации, 1 шт. по периметру); 3) монитор в комнате МОП; 4) Директор; 5) договор на обслуживание установки видеонаблюдения: Ирбитский отдел общероссийской общественной организации ВДПО №567 от 25.01.2018г |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты) | Имеется Нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) Директор Хайруллина С.К.; 2) проводится; 3) проводится |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется; 2) исправно |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) МО МВД России Ирбитский (30.07.2018г); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (30.07.2018г.); 3) УФСБ России по Свердловской области (30.07.2018г); |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт б/н от 04.07.2018г |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | имеется |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 11 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | ООО «Экстрим безопасность» договор №784-ЦБ от 10.07.2018г |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | ViPNet (сети ViPNet №2240-2018.07) да |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт №8 от 01.08.2018г |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ от 15.02.2013г №13-од |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 1)22 2) школьный автобус ГОСТ соответствует 3) маршрут движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения согласован 4)ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 16.02.2018г № 87 ПО Договор на оказание услуг проведения проверки технического состояния ТС от 12.02.2018г №28- Д. Организация проведения технического обслуживания транспортного средства МУП МО г.Ирбит «Ибит-Авто-Транс» договор от 12.02.2018г №16- ТО. 5) Диагностическая карта №925 до 30.09.2018г 6) имеется 7)стаж работы водителя,28 лет Повышение квалификации водителей по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте. Удостоверение серия ПК №000014 от 16.07.2017 |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1)имеется 2)14.05.2013г; 3)паспорт согласован в Госавтоинспекции 28.06.2013г; 4)паспорт согласован в администрации муниципального образования 14.05.2013г |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | имеется |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)имеется 2)1 3)имеется |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | от 10.01.2012г №4-од Хайруллина С.К. , директор |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, протокол №3 от 19.06.2018г |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | -Директор Хайруллина С.К. Удостоверение №327/17. Протокол №7 от 24.03.2017г. -Заместитель директора по УВР Тоскуева Н.В.- Удостоверение №0000011 от 30.10.2015г. Протокол №6 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 13; 11; 2 2019 год |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Частичный ремонт отопительной системы |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | побелка и покраска – 11 кабинетов, 2 коридора, 4 туалетные комнаты, учительская; замена осветительных приборов – 4 кабинета, спортивный зал, фойе, нижний коридор, лаборантская химии и биологии. Подвод горячей воды в кабинеты химии, физики, обслуживающего труда, туалеты и цеха столовой. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и | 2018г.: Установка противопожарного люка на чердак. Последующие годы: замена кровли, окон, ремонт раздевалок при спортивном зале |